
新北市林口區興福國民小學檢測教室黑板照度實施辦法

1、 依據：
1.行政院88年8月21日台(88)教字第31878號函核定「加強學童視力保健五年計畫」辦理。

2.本校九十六學年度視力保健整體計畫實施。

2、 目的：
1. 協助總務處了解學校照明情形，以便更新改善照明之用，並確保學童視力保健之照明環境。

2. 瞭解不同時節學校學習空間照明情形及變化。

3. 讓學童瞭解閱讀空間的照明，照度充足與否對視力是有影響的。

3、 實施時間：每學期開學前，作一次全校檢測。陰雨天作不定時檢測。

4、 實施方法：

1. 由護理師會同總務處協助，逐班檢測，並記錄作參考備用。

2. 每班黑板照度分六個面向，學童桌面以九分法檢測。

3. 班級檢測結果，製作表格以書面資料，通告導師，並建議應注意之方位，提醒光線不足之座位，隨時注意是否須開燈或遮蔽。

4. 製作全校「教室照明建議表」，向學校提出報告，並建議總務處改善修補。
5. 標準照度，黑板不低於—500Lux；一般教室桌面不低於—350Lux為原則。

5、 檢測用具：檢測儀器1具、記錄表格。

6、 實施表格：檢測教室照明登記表，及建議表

7、 此辦法經  校長同意後實施，修訂後亦同。
校長：                總務主任：
 健康中心：

